## RDS Komplett Norvik
Benämning | Gammal benämning | Verksamhetsfunktion (==) | Verksamhets-produkt (-) | Infrastrukturfunktion (=) | Infrastruktur-produkt (--)
Färskvattenförsörjning |  | =A1 | -A1 | ==A1
Vattenreservoar (Pumphus 6) | Pumphus 6, P6 | =A1.E1 | -A1.E1
Spiraltrappa |  | =A1.E1.AC1
Kapsling för kontrollutrustning |  | =A1.E1.AD2
Tvätt- och spol-system |  | =A1.E1.EA1
Spolstation |  | =A1.E1.EA1.WPC1
Slanghållare |  | =A1.E1.EA1.WPC1.UBB1
Vattenlednings-system |  | =A1.E1.EA1.WPC1.WPA1
Smutsfilter |  | =A1.E1.EA1.WPC1.WPA1.HQB1
Ventil |  | =A1.E1.EA1.WPC1.WPA1.QMA1
Återströmningsskydd |  | =A1.E1.EA1.WPC1.WPA1.RMA1
Spolslang |  | =A1.E1.EA1.WPC1.WPC1
Spolmunstycke |  | =A1.E1.EA1.WPC1.WPC1.QNA1
Slang |  | =A1.E1.EA1.WPC1.WPC1.WPC1
Slangkoppling |  | =A1.E1.EA1.WPC1.WPC1.XMA1
Tvättstation |  | =A1.E1.EA1.XKA1
Varmvattenberedare VVB |  | =A1.E1.EA1.XKA1.EBA1
Blandare |  | =A1.E1.EA1.XKA1.QNA1
Avlopp |  | =A1.E1.EA1.XKA1.WPA1
Vattenlednings-system |  | =A1.E1.EA1.XKA1.WPA2
Handfat |  | =A1.E1.EA1.XKA1.XKA1
UV-filter-system |  | =A1.E1.ED1 | -A1.E1.ED1
UV-filter |  | =A1.E1.ED1.ED1 | -A1.E1.ED1.ED1
Rörsystem 1 |  | =A1.E1.ED1.JB1
Filter |  | =A1.E1.ED1.JB1.HQB1 | -A1.E1.ED1.HQB1
Pumpsystem |  | =A1.E1.ED1.JB1.KE1 | -A1.E1.ED1.KE1
Cirkulationspump |  | =A1.E1.ED1.JB1.KE1.GPB1 | -A1.E1.ED1.KE1.GPB1
Drivning |  | =A1.E1.ED1.JB1.KE1.HF1
Pumpmotor |  | =A1.E1.ED1.JB1.KE1.HF1.MAA1 | -A1.E1.ED1.KE1.MAA1
Frekvensomformare |  | =A1.E1.ED1.JB1.KE1.HF1.TAC1 | -A1.E1.ED1.KE1.TAC1
Drivaxel |  | =A1.E1.ED1.JB1.KE1.HF1.WQA1
Handventil | HV14 | =A1.E1.ED1.JB1.QMA1 | -A1.E1.ED1.QMA2
Rörsystem 2 |  | =A1.E1.ED1.JB2
Handventil | HV13 | =A1.E1.ED1.JB2.QMA1 | -A1.E1.ED1.QMA1
Avfuktar-system |  | =A1.E1.FB1 | -A1.E1.FB1
Avfuktare |  | =A1.E1.FB1.HPA1 | -A1.E1.FB1.HPA1
Kraftmatning |  | =A1.E1.FB1.WDB1
Säkring |  | =A1.E1.FB1.WDB1.FCB1 | -A1.E1.JF1.FCB4
Arbetsbrytare |  | =A1.E1.FB1.WDB1.QBA1 | -A1.E1.FB1.QBA1
Elkabel |  | =A1.E1.FB1.WDB1.WDB1 | -A1.E1.FB1.WDB1
Dräneringsledning |  | =A1.E1.FB1.WPA1 | -A1.E1.FB1.WPA1
Inkommande vattenledningssystem |  | =A1.E1.JB1
Flödesmätare | MF11 | =A1.E1.JB1.BFA1
Tryckgivare | GP41 | =A1.E1.JB1.BPA1
Handventil | HV01 | =A1.E1.JB1.QMA1
Handventil | HV24 | =A1.E1.JB1.QMA2
Handventil | HV16 | =A1.E1.JB1.QMA3
Handventil | HV21 | =A1.E1.JB1.QMA4
Skjutventil | SV11 | =A1.E1.JB1.QMA5
Backventil | BV03 | =A1.E1.JB1.RMA1
Bypass |  | =A1.E1.JB2
Ventil HV09 | HV09 | =A1.E1.JB2.QMA1
Backventil |  | =A1.E1.JB2.RMA1
Utgående vattenledningssystem |  | =A1.E1.JB3
Flödesmätare | MF12 | =A1.E1.JB3.BFA1
Tryckgivare |  | =A1.E1.JB3.BPA1
Tryckgivare | GP31 | =A1.E1.JB3.BPA2
Returledning |  | =A1.E1.JB3.JB1
Handventil | HV11 | =A1.E1.JB3.JB1.QMA1
Handventil | HV10 | =A1.E1.JB3.JB1.QMA2
Handventil | HV22 | =A1.E1.JB3.QMA1
Handventil | HV15 | =A1.E1.JB3.QMA2
Handventil | HV23 | =A1.E1.JB3.QMA3
Handventil | HV23 | =A1.E1.JB3.QMA4
Handventil | HV07 | =A1.E1.JB3.QMA5
Handventil | HV12 | =A1.E1.JB3.QMA6
Handventil | HV08 | =A1.E1.JB3.QMA7
Telfer-system |  | =A1.E1.JC1
Balksystem |  | =A1.E1.JC1.AA1
Primärbalk 1 |  | =A1.E1.JC1.AA1.ULE1
Primärbalk 2 |  | =A1.E1.JC1.AA1.ULE2
Telferbalk 1 |  | =A1.E1.JC1.AA1.ULE3
Telferbalk 2 |  | =A1.E1.JC1.AA1.ULE4
Telferbalk 3 |  | =A1.E1.JC1.AA1.ULE5
Telfer 1 |  | =A1.E1.JC1.GMB1
Telfer 2 |  | =A1.E1.JC1.GMB2
Telfer 3 |  | =A1.E1.JC1.GMB3
El-central |  | =A1.E1.JF1 | -A1.E1.JF1
Kapsling för elektriska komponenter |  | =A1.E1.JF1.AD1
El-skåp |  | =A1.E1.JF1.AD1.UCA1 | -A1.E1.JF1.UCA1
Huvudsäkringar |  | =A1.E1.JF1.KA1
Huvudsäkring L1 |  | =A1.E1.JF1.KA1.FCB1 | -A1.E1.JF1.FCB1
Huvudsäkring L2 |  | =A1.E1.JF1.KA1.FCB2 | -A1.E1.JF1.FCB2
Huvudsärking L3 |  | =A1.E1.JF1.KA1.FCB3 | -A1.E1.JF1.FCB3
Huvudbrytare |  | =A1.E1.JF1.KA2 | -A1.E1.JF1.KA2
Spillvattenhantering |  | =A1.E1.JK1
Spillvattenledning |  | =A1.E1.JK1.JK1
Pumpsystem |  | =A1.E1.JK1.KE1
Dränkbar pump | PS1 | =A1.E1.JK1.KE1.GPB1
Utgående spillvattenledning |  | =A1.E1.JK1.KE1.JK1
Pumpsumpsystem |  | =A1.E1.JK1.QC1
Nivågivare | GL63 | =A1.E1.JK1.QC1.BLA1
Pumpsump |  | =A1.E1.JK1.QC1.CLA1
Pumpsystem |  | =A1.E1.KE1
Pumpsystem 2 |  | =A1.E1.KE1.KE1
Pumpssytem 2 |  | =A1.E1.KE1.KE1. | -A1.E1.KE1
Centrifugalpump |  | =A1.E1.KE1.KE1.GPB1 | -A1.E1.KE1.GPB1
Drivning |  | =A1.E1.KE1.KE1.HF1
Pumpmotor |  | =A1.E1.KE1.KE1.HF1.MAA1 | -A1.E1.KE1.MAA1
Kraftmatning |  | =A1.E1.KE1.KE1.HF1.WDB1
Säkring |  | =A1.E1.KE1.KE1.HF1.WDB1.FCB1 | -A1.E1.JF1.FCB6
Arbetsbrytare |  | =A1.E1.KE1.KE1.HF1.WDB1.QBA1 | -A1.E1.KE1.QBA1
Frekvensomformare |  | =A1.E1.KE1.KE1.HF1.WDB1.TAC1 | -A1.E1.KE1.TAC1
Elkabel |  | =A1.E1.KE1.KE1.HF1.WDB1.WDB1 | -A1.E1.KE1.WDB1
Drivaxel |  | =A1.E1.KE1.KE1.HF1.WQA1 | -A1.E1.KE1.WQA1
Rör-system |  | =A1.E1.KE1.KE1.JB1
Handventil | HV03 | =A1.E1.KE1.KE1.JB1.QMA1 | -A1.E1.QMA1
Handventil | HV17 | =A1.E1.KE1.KE1.JB1.QMA2 | -A1.E1.QMA2
Rör |  | =A1.E1.KE1.KE1.JB1.WPA1
Rör-system |  | =A1.E1.KE1.KE1.JB2
Handventil | HV05 | =A1.E1.KE1.KE1.JB2.QMA1 | -A1.E1.QMA3
Handventil | HV19 | =A1.E1.KE1.KE1.JB2.QMA2 | -A1.E1.QMA4
Backventil | BV01 | =A1.E1.KE1.KE1.JB2.RMA1 | -A1.E1.RMA1
Rör |  | =A1.E1.KE1.KE1.JB2.WPA1
Pumpsystem 1 |  | =A1.E1.KE1.KE3
Pumpsystem 1 |  | =A1.E1.KE1.KE3. | -A1.E1.KE2
Centrifugalpump |  | =A1.E1.KE1.KE3.GPB1 | -A1.E1.KE2.GPB1
Drivning |  | =A1.E1.KE1.KE3.HF1
Pumpmotor |  | =A1.E1.KE1.KE3.HF1.MAA1 | -A1.E1.KE2.MAA1
Kraftmatning |  | =A1.E1.KE1.KE3.HF1.WDB1
Säkring |  | =A1.E1.KE1.KE3.HF1.WDB1.FCB1 | -A1.E1.JF1.FCB5
Arbetsbrytare |  | =A1.E1.KE1.KE3.HF1.WDB1.QBA1 | -A1.E1.KE2.QBA1
Frekvensomformare |  | =A1.E1.KE1.KE3.HF1.WDB1.TAC1 | -A1.E1.KE2.TAC1
Elkabel |  | =A1.E1.KE1.KE3.HF1.WDB1.WDB1 | -A1.E1.KE2.WDB1
Drivaxel |  | =A1.E1.KE1.KE3.HF1.WQA1 | -A1.E1.KE2.WQA1
Rör-system |  | =A1.E1.KE1.KE3.JB1
Handventil | HV04 | =A1.E1.KE1.KE3.JB1.QMA1 | -A1.E1.QMA5
Handventil | HV18 | =A1.E1.KE1.KE3.JB1.QMA2 | -A1.E1.QMA6
Rör |  | =A1.E1.KE1.KE3.JB1.WPA1
Rör-system |  | =A1.E1.KE1.KE3.JB2
Handventil | HV06 | =A1.E1.KE1.KE3.JB2.QMA1 | -A1.E1.QMA7
Handventil | HV20 | =A1.E1.KE1.KE3.JB2.QMA2 | -A1.E1.QMA8
Backventil | BV02 | =A1.E1.KE1.KE3.JB2.RMA1 | -A1.E1.RMA2
Rör |  | =A1.E1.KE1.KE3.JB2.WPA1
Reservoar-tank-system |  | =A1.E1.QB1 | -A1.E1.QB1
Nivågivare | GL62 | =A1.E1.QB1.BLA1
Nivågivare | GL31 | =A1.E1.QB1.BLA2
Nivågivare | GL61 | =A1.E1.QB1.BLA3
Reservoar-tank |  | =A1.E1.QB1.CMA1 | -A1.E1.QB1.CMA1
Tryckreglering (Atmosfär) |  | =A1.E1.QB1.KC1
Luftningskanal 1 |  | =A1.E1.QB1.KC1.JE1
Filter |  | =A1.E1.QB1.KC1.JE1.HQB1
Rör |  | =A1.E1.QB1.KC1.JE1.WPA1
Luftningskanal 2 |  | =A1.E1.QB1.KC1.JE2
Filter |  | =A1.E1.QB1.KC1.JE2.HQB1
Rör |  | =A1.E1.QB1.KC1.JE2.WPA1
Manslucka 1 |  | =A1.E1.QB1.QQD1
Manslucka 2 |  | =A1.E1.QB1.QQD2
Distributionsnät |  | =A1.S1
Ledning |  | =A1.S1.JB1
Ledning |  | =A1.S1.JB2
Matarledning vatten (1m utanför P6) |  | =A1.S2
Matarledning 1 |  | =A1.S2.JB1
Matarledning 2 |  | =A1.S2.JB2
Ro-Ro |  | =B1 | -B1 | ==B1
Kaj 5 |  | =B1.C1
Kajsystem |  | =B1.C1.AC1
"Fänder"-system |  | =B1.C1.AC1.ULM1
"Pollare"-system |  | =B1.C1.AC1.UQB1
Ramp/landgågnssystem |  | =B1.C1.JC1
VAM-system |  | =B1.C1.JD1
VAM 12 | VAM 12 | =B1.C1.JD1.JD1
VAM 13 | VAM 13 | =B1.C1.JD1.JD2
VAM 14 | VAM 14 | =B1.C1.JD1.JD3
Grundplatta |  | =B1.C1.JD1.JD3.AB1
Skåp |  | =B1.C1.JD1.JD3.AD1
Inklädnad |  | =B1.C1.JD1.JD3.AD1.AD1
Dubbeldörr |  | =B1.C1.JD1.JD3.AD1.QQC1
Vatten-anslutning (VAM) |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1
Rörledning |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1
Flödesmätare |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.BFA1
Vridspjäll |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.QMA1
Luftningsventil |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.QMA2
Kägelbackventil |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.RMA1
Rör 1 |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.WPA1
Rörböj |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.WPA2
Rör2 |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.WPA3
Rör3 |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.WPA4
Storzkoppling |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.JB1.XMA1
OP-panel |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.SZA1
Stötta |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.UBD1
Skåp med lucka |  | =B1.C1.JD1.JD3.HB1.UCA1
Kraftmatning |  | =B1.C1.JD1.JD3.HF1
Avlopps-anslutning (VAM) |  | =B1.C1.JD1.JD3.JK1
Kaj 6 |  | =B1.C2
Kaj 7 |  | =B1.C3
Kaj 8 |  | =B1.C4
Container |  | =B2 | -B2 | ==B2 |  | Finns i platsen U2 (masterconcept)
Ställverk |  | =F1 | -F1 | ==F1
Hamnområde X | [5 empty] | En punkt icke referensbetecknat objekt
Hamnområde Norvik
Anläggningsområde (P6) | Pumphus 6, P6
Anläggningsområde Kaj 5
Anläggningsområde Kaj 6
Anläggningsområde Kaj 7
Anläggningsområde Kaj 8
Byggnadsverksområde (P6) | Pumphus 6, P6
Källarplan
Pumprum
Cictern
Trapphus
Markplan
Elutrymme
Trapphus
Spiraltrapp
"Vindsplan"
Takplan
Pumphus 6 | Pumphus 6, P6 |  |  | ==A1.B1
Utrymmen |  |  |  | ==A1.B1.X1
Källarplan |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA1
Cisternutrymme |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA1.DPA1
Trapphus |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA1.DEA1
Pumprum |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA1.DDA2
Markplan |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA2
Spiraltrappa ute |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA2.DEA2
Trapphus |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA2.DEA1
Elrum |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA2.DDA1
Tillträdessystem |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA2.DDA1.QQX1
Dörr |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA2.DDA1.QQX1.QQC1
Dörr |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA2.DDA1.QQX1.QQC2
Dörr |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA2.DDA1.QQX1.QQC3
Vindsplan |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA3
Takplan |  |  |  | ==A1.B1.X1.XA4
Cisternstomme |  |  |  | ==A1.B1.C1
Byggnadsstomme |  |  |  | ==A1.B1.C2
Takkonstruktion |  |  |  | ==A1.B1.D1
Grundläggning |  |  |  | ==A1.B1.A1
Fasad |  |  |  | ==A1.B1.B1
Ventilationssystem |  |  |  | ==A1.B1.J1
Elektriskt system |  |  |  | ==A1.B1.K1
Värmesystem |  |  |  | ==A1.B1.H1
Avloppssystem |  |  |  | ==A1.B1.G1
Färskvattensystem |  |  |  | ==A1.B1.F1
Distributionsledning |  |  |  | ==A1.B1.F1.HB1
Hygienstation |  |  |  | ==A1.B1.F1.RC1
Handfat |  |  |  | ==A1.B1.F1.RC1.XKA1
Blandare |  |  |  | ==A1.B1.F1.RC1.QNA1
Avlopp |  |  |  | ==A1.B1.F1.RC1.WPA1
Varmvattenbererdare |  |  |  | ==A1.B1.F1.RC1.EBA1
Tapp/Spolslang |  |  |  | ==A1.B1.F1.HB2